# УДК 622.691

###### ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОКУ ТЕПЛООБМІНУ МІЖ
ГАЗОПРОВОДОМ І ГРУНТОМ

В.Я. Грудз, Т.Ф.Тутко

#### ІФНТУНГ,  Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

При  работе двух одинаковых параллельных газопроводов определяется нестационарный тепловой поток  в зоне контакта газопровода с грунтом с учетом его природного температурного поля. Тепловой поток определен двумя способами: посредством средней температуры грунта в зоне контакта и производной температуры на входе в дополнительный слой.

Ключевы слова: газопровод, температура грунта, тепловой поток

A non-stationary heat flow,accompanying two identical parallel pipelines functioning,is defined into contact zone of pipeline with soil. A soil’s natural temperature pattern is taken into account. The problem is solved by application of two methods: though soil’s mean temperature into contact zone and by way of temperature derivative at additive layer entrance.

Key words: pipeline,temperature of soil,heat flow

В рівняннях газової динаміки, які описують нестаціонарний неізотермічний рух газу в газопроводі, є доданок, що характеризує потік тепла зовнішнього теплообміну. Це означає, що розв’язувати рівняння газової динаміки необхідно спільно з тепловою задачею грунту, що оточує газопровід. На необхідність розглядання спряженої задачі при визначенні параметрів руху газу в газопроводі вказується в роботах [1,2,3]. Потік тепла від газу в грунт чи навпаки – це величина, яка пов’язує теплову задачу грунту з задачею руху газу в трубопроводі.

Дана робота присвячена визначенню величини теплового потоку з одиниці довжини газопроводу з врахуванням природного температурного поля ґрунту при роботі двох паралельних газопроводів.

Перший спосіб. По контуру контакту ґрунту з газопроводом у 16 точках визначалася температура ґрунту T. Далі знаходилася середня температура по контуру труби Tc як середньоарифметичне значень температур у 16 точках і після цього тепловий потік з 1 м довжини труби

q=2πR0kTг−Tc, 		(1)

де: R0- радіус отвору під газопровід; k- коєфіцієнт теплопередачі між газом і грунтом; Tг- температура газу.

Температура грунту при цьому знаходилася за методикою, викладеною в роботі [ 4 ].

Другий спосіб. Величина теплового потоку в грунт з одиниці довжини газопроводу може бути записана так [ 5 ]:

qτ=−λR002π∂T∂ν2|Г2dϕ=−λR002π∂∂ν2T1+T2|Г2dϕ, (2)

де: T1,T2- температурні поля в грунті відповідно природне і викликане тепловою дією газопроводу; ∂∂ν2|Г2- похідна вздовж внутрішньої нормалі в точках, що лежать на контурі Г2 контакту грунту з газопроводом; τ- час.

В [ 4 ] показано, що

02π∂T1∂ν2|Г2dϕ=−2πhR0Aωe−ω'H0

sinωτ1+τ−ε−ω'H0−δh+ω'2+ω,		 (3)

тут: A- кліматична характеристика для певного району; ω,ε - параметри закону зміни температури повітря; h=αпλ; ω'=ω/2a; δ=arctgω'/h+ω'; λ,a- коефіцієнти теплопровідності і температуропровідності; αп- узагальнений коєфіцієнт тепловіддачі з поверхні грунту в повітря; τ1- момент часу в год від початку року, що відповідає пуску газопроводу; H0- глибина закладання осей газопроводів.

За допомогою теореми Дюамеля функція T2 подавалася через безрозмірну функцію θ, яка є розв’язком теплової задачі з постійними граничними умовами, у вигляді [4]

T2x,y,τ=Tτ0θx,y,τ++0τ∂Tττ−ζ∂τθx,y,ζdζ , 	(4)

Tτ=Tг−T1H0,τ−AhR0ωh0exp−ω'H0h+ω'2+ω×

sinωτ1+τ−ε−ω'H0−δh+ω'2+ω; h0=k/λ;

T1H0,τ=Tср+Ге1/h+H0+Ahexp−ω'H0h+ω'2+ω××cosωτ1+τ−ε−ω'H0−δh+ω'2+ω

Tср- середньорічна температура повітря; Ге- геотермічний градієнт.

Враховуючи (4), будемо мати

02π∂T2∂ν2|Г2dϕ=02π0τ∂Tττ−ζ∂τ∂θx,y,ζ∂ν2|Г2dζdϕ+

+02πTτ0∂θx,y,τ∂ν2|Г2dϕ.	(5)

Безрозмірна температура в грунті θx,y,τ в роботі [4] знаходилася методом суперпозиції. При цьому постійні граничні умови третього роду замінялися умовами першого роду завдяки введенню додаткових шарів грунту. В результаті для θ отримано формулу

θ=n=−N1N2Фnл+n=−M1M2Фnп.

В (6) Фnл,Фnп- температурні поля, створювані відповідно джерелами лівого і правого рядів. Оскільки вплив джерел правого ряду не доходить до джерел лівого ряду, то при визначенні похідної ∂θ/∂ν2потрібно в (6) брати тільки першу суму.

Функція Фnл має такий вигляд ( позначено Фnл=Фn):

Фn=CnlnR/rn+rn/R−1lnR−1+1/R, 1<rn<R;     (7)

де: Cn=1 , якщо n≥0 ,n-номер джерела тепла; R- безрозмірний радіус теплового впливу [5]; rn- безрозмірна відстань n-го джерела до довільної точки М в грунті (рис.1).

Радіус R визначається із розв’язку диференціального рівняння [5]

dRdFo=12RlnR−1+12R2+R+1lnR+31−R2,   	(8)

тут: Fo- критерій Фур’є Fo=aτ/rв2; rв- внутрішній радіус додаткового шару на отворі під газопровід rв=R0exp−1/h0R0.

Всі безрозмірні довжини визначалися діленням даної довжини на радіус rв. Для обчислення інтегралів в (5) необхідно знайти ∂θ/∂ν2|Г2. Приймаємо, що

∂θx,y,τ∂ν2|Г2≃1R0∂θ∂r|r=1, 	(9)

де r- безрозмірний радіус довільної точки М від осі газопроводу (r=1- внутрішній радіус додаткового шару). Рівняння (9) означає рівність теплових потоків на вході і виході кільцевого додаткового шару. Вона строго справедлива для стаціонарного температурного поля. У випадку нестаціонарного температурного поля ця рівність є наближеною. Найбільші похибки виникають на початку проміжку часу нагрівання.

Рисунок 1 – Схема розміщення 
реального і фіктивних джерел тепла

Для знаходження похідної ∂θ/∂r при r=1 використовуємо рис.1. На рис.1 в безрозмірній системі координат ζ0η зображено джерела тепла ( на колах радіуса r=1 є сталою безрозмірна температура). Для джерел, розміщених вище осі, 0ζ, θ=−1 і їм присвоєно від’ємні індекси, а для джерел, розміщених нижче осі 0ζ, θ=1 і їх індекси n≥0 . Індекс n=0 відповідає джерелу реального газопроводу (на рис.1 коло радіуса r=1 викреслено жирною лінією). Всі джерела тепла на колах, зображених тонкою лінією, є фіктивними. Їх наявність на рис.1 пов’язана з методом суперпозиції при визначенні θ.

### Всі фіктивні джерела віддалені від осі реальної труби на відстанях

ξn=2nb−1, якщо n>0; (10)

Знаходимо похідну

∂θ∂r|r=1=n=−N1N2∂Фn∂r|r=1=n=−N1N2∂Фn∂rn∂rn∂r|r=1. (11)

Використовуючи (7), отримуємо

∂Фn∂rn=±1−R/rnRlnR−R+1, 		(12)

знак плюс в (12) відповідає n>0, а знак мінус -n<0. Для знаходження похідної ∂rn/∂r визначаємо спочатку rn (рис.1)

rn=r2+ξn2−2rξncosϕ, n>0;   (13)

rn=r2+ξn2+2rξncosϕ , n<0.   (14)

Беручи похідні за r від функцій (13) і (14) і підставляючи отримані результати із (12) в (11), одержимо

∂θ∂r|r=1=n=0N21−R/rn1−ξncosϕRlnR−R+11+ξn2−2ξncosϕ+

+n=−N1−1R/rn−11+ξncosϕRlnR−R+11+ξn2+2ξncosϕ.  (15)

Контур труби газопроводу лежить поблизу осі симетрії між джерелами з додатними і від’ємними індексами, тому, як і в [5], приймаємо N1=N2=N. Величину Nвизначаємо з нерівності

2Nb−1<R−1<2N+1b−1, звідси

N=ER−12b−1, Ex- ціла частина від x.

Враховуючи сказане, аналітичний вираз (15) запишеться у вигляді

∂θ∂r|r=1=1−RRlnR−R+1++n=1N1−R/rn1−ξncosϕRlnR−R+11+ξn2−2ξncosϕ+

+n=−1−NR/rn−11+ξncosϕRlnR−R+11+ξn2+2ξncosϕ.   (16)

В результаті інтегрування (16) за ϕ отримаємо безрозмірний тепловий потік

qw=−12π02π∂θ∂r|r=1dϕ=R−1RlnR−R+11−1πR−1n=1NПn, (17)

де Пn=1−qFπ2,dn+1+qnEπ2,dn++1+qnFπ2,bn−−3+qnEπ2,bn;

qn=ξn=2nb−1; dn=2qn/1+qn;

bn=2qn+2/qn+3;

Fπ2,dn,Fπ2,bn - повні еліптичні інтеграли першого роду; Eπ2,dn,Eπ2,bn - повні еліптичні інтеграли другого роду.

Міняємо порядок інтегрування в першому інтегралі (5), беремо до уваги (9) і (17). При цьому отримуємо

2π,    (18)

а величина теплового потоку з 1 м газопроводу в грунт буде

qτ=−λR002π∂T∂ν2|Г2dϕ=2πλTτ0qwτ+0τ∂Tττ−ζ∂τqwζdζ+

+hAR02ωe−ω'H0sinωτ1+τ−ε−ω'H0−δh+ω'2+ω. (19)

За формулами (1) і (19) визначався тепловий потік qτ залежно від часу τ при таких вихідних даних:

λ=1Вт/м⋅град, k=0,9Вт/м2⋅град,  αП=10Вт/м2⋅град, a=0,002м2/год,

H0=1,5м, R0=0,7м, T=50∘С,

A=−11,8∘C, Tср=6,7∘С, ε=0, Ге=0,04167град/м,

τ1=4380год, ω=0,717259⋅10−3год−1.

На рис.2 криві 2 і 3 зображають залежністьqτ, розраховану відповідно за формулами (19) і (1). Характер зміни qτ від часу для обох кривих однаковий. Крива 2 зображає тепловий потік на вході в кільцевий додатковий шар, а крива 3 – тепловий потік на виході із цього шару. Додаткове дослідження, проведене на задачі для півпростору з граничною умовою третього роду і умовою першого роду, яка її заміняє ( задача розв’язується строго аналітично), доводить, що величина теплового потоку у випадку нестаціонарного температурного поля на межі півпростору при умові третього роду є меншою, ніж величина теплового потоку на вході в додатковий шар, але більшою ніж на виході із додаткового шару. При наближенні температурного поля до стаціонарного різниця між вказаними тепловими потоками прямує до нуля. Із сказаного випливає такий висновок: крива 2 дає завищені значення qτ, а крива 3 навпаки – занижені значення.

Рисунок 2 – Залежність теплового потоку і температури у верхній точці контакту ґрунту
 з газопроводом від часу

Для вияснення впливу температурного поля в ґрунті на величину qτ було прийнято TГ=const. На рис.2 крива 1 зображає температуру Tв грунті у верхній його точці контакту з газопроводом. З рис.2 наглядно видно, що збільшення температури Tпризводить до зменшення qτ, максимум Tвикликає мінімум qτ, більший максимум для Tпризводить до меншого мінімуму для qτ. Пояснюється це тим, що при збільшенні Tі TГ=const зменшується їх різниця, а це викликає зменшення теплового потоку.

## Література

- Ходанович И.Е., Кривошеин Б.Л., Бикчентай Р.Н. Тепловые режимы магистральных газопроводов.-М.:Недра,1971.-216с.

- Неизотермическое течение газа в трубах /О.Ф.Васильев, Э.А.Бондарев, А.Ф.Воеводин и др.- Новосибирск: Наука,1978.-128с.

- Кривошеин Б.Л. Теплофизические расчеты газопроводов.- М.: Недра, - 1982.-168с.

- Грудз В.Я., Тутко Т.Ф. Нестаціонарне температурне поле в грунті навколо двох паралельних газопроводів// Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія : Транспорт і зберігання нафти і газу.-2001.-N38.

Дубина М.М., Красовицкий Б.А. Теплообмен и механика взаимодействия трубопроводов и скважин с грунтами.- Новосибирск: Наука, - 1983.-134с.